|  |
| --- |
| http://www.ros-med.info/images/login.png |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|    | Приказ Минздрава России от 13.11.2012 N 910н, "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями"Зарегистрировано в Минюсте России 20 декабря 2012 г. N 26214**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ****ПРИКАЗ****от 13 ноября 2012 г. N 910н****ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА****ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ****СО СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ**В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446) приказываю:1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями.2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 декабря 2009 г. N 946н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям, страдающим стоматологическими заболеваниями" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 февраля 2010 г., регистрационный N 16348).МинистрВ.И.СКВОРЦОВАУтвержденоприказом Министерства здравоохраненияРоссийской Федерацииот 13 ноября 2012 г. N 910н**ПОРЯДОК****ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ****СО СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ**1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями (далее - дети) в организациях, оказывающих медицинскую помощь (далее - медицинские организации).2. Медицинская помощь детям оказывается в виде:первичной медико-санитарной помощи;скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи;специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.3. Медицинская помощь детям может оказываться в следующих условиях:амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение);в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).4. Первичная медико-санитарная помощь детям предусматривает мероприятия по профилактике, диагностике, лечению стоматологических заболеваний и состояний у детей, медицинской реабилитации, формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому просвещению детей.5. Первичная медико-санитарная помощь детям предусматривает:первичную доврачебную медико-санитарную помощь;первичную врачебную медико-санитарную помощь;первичную специализированную медико-санитарную помощь.Первичная медико-санитарная помощь детям оказывается в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара.Первичная доврачебная медико-санитарная помощь детям в амбулаторных условиях осуществляется медицинскими работниками со средним медицинским образованием и заключается в раннем выявлении факторов риска возникновения стоматологических заболеваний и их профилактике и направлении детей к врачу-стоматологу детскому.6. При подозрении или выявлении у детей стоматологического заболевания, не требующего стационарного лечения по состоянию здоровья детей, врач-педиатр участковый, врачи общей практики (семейные врачи), медицинские работники медицинских или образовательных организаций со средним медицинским образованием при наличии медицинских показаний направляют детей на консультацию к врачу-стоматологу детскому в детскую стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение медицинской организации.7. Первичная специализированная медико-санитарная помощь детям осуществляется врачом-стоматологом детским в детской стоматологической поликлинике, стоматологическом отделении детской поликлиники (отделении), детском стоматологическом кабинете, стоматологическом кабинете в образовательной организации.Осмотр детей врачом-стоматологом детским осуществляется:на первом году жизни - 2 раза,в последующем - в зависимости от степени риска и активности течения стоматологических заболеваний, но не реже одного раза в год.8. Скорая, в том числе специализированная, медицинская помощь детям, требующим срочного медицинского вмешательства, оказывается фельдшерскими выездными бригадами скорой медицинской помощи, врачебными выездными бригадами скорой медицинской помощи в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 ноября 2004 г. N 179 "Об утверждении Порядка оказания скорой медицинской помощи" (зарегистрирован Минюстом России 23 ноября 2004 г., регистрационный N 6136) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2 августа 2010 г. N 586н (зарегистрирован Минюстом России 30 августа 2010 г., регистрационный N 18289), от 15 марта 2011 г. N 202н (зарегистрирован Минюстом России 4 апреля 2011 г., регистрационный N 20390) и от 30 января 2012 г. N 65н (зарегистрирован Минюстом России 14 марта 2012 г., регистрационный N 23472).9. При оказании скорой медицинской помощи детям в случае необходимости осуществляется их медицинская эвакуация, которая включает в себя санитарно-авиационную и санитарную эвакуацию.10. Скорая, в том числе специализированная, медицинская помощь детям оказывается в экстренной и неотложной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях.11. Бригада скорой медицинской помощи доставляет детей со стоматологическими заболеваниями, осложнившимися угрожающими жизни состояниями, в медицинские организации, имеющие в своей структуре отделение анестезиологии-реанимации или блок (палату) реанимации и интенсивной терапии и обеспечивающие круглосуточное медицинское наблюдение и лечение детей.12. При наличии медицинских показаний после устранения угрожающих жизни состояний дети переводятся, в том числе с использованием санитарной и санитарно-авиационной эвакуации, в детское отделение челюстно-лицевой хирургии (койки), а при его отсутствии - в отделение челюстно-лицевой хирургии медицинской организации для оказания медицинской помощи.13. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь детям оказывается в стационарных условиях и условиях дневного стационара врачами - челюстно-лицевыми хирургами, врачами-ортодонтами и включает в себя профилактику, диагностику, лечение заболеваний и состояний, требующих использование специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.14. Оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в федеральных медицинских организациях осуществляется при необходимости установления окончательного диагноза в связи с нетипичностью течения заболевания, отсутствии эффекта от проводимой терапии и (или) повторных курсов лечения при вероятной эффективности других методов лечения, высоком риске хирургического лечения в связи с осложненным течением основного заболевания или наличием сопутствующих заболеваний, необходимости дообследования в диагностически сложных случаях и (или) комплексной предоперационной подготовке у детей с осложненными формами заболевания, сопутствующими заболеваниями и при необходимости повторной госпитализации по рекомендации федеральной медицинской организации осуществляется в соответствии с Порядком организации оказания специализированной медицинской помощи, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2010 г. N 243н (зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2010 г., регистрационный N 17175).15. При наличии медицинских показаний лечение детей проводят с привлечением врачей-специалистов по специальностям, предусмотренным номенклатурой специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2009 г. N 210н (зарегистрирован Минюстом России 5 июня 2009 г., регистрационный N 14032), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 9 февраля 2011 г. N 94н (зарегистрирован Минюстом России 16 марта 2011 г., регистрационный N 20144).16. В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями, может повлечь возникновение болевых ощущений, такие манипуляции проводятся с обезболиванием.17. Медицинская помощь детям с острой болью оказывается в детской стоматологической поликлинике, стоматологическом отделении детской поликлиники (отделения), стоматологическом кабинете в образовательной организации, а также в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь детям со стоматологическими заболеваниями.18. Оказание медицинской помощи детям, имеющим кариес зубов, пороки развития твердых тканей зубов, заболевания тканей пародонта, слизистой оболочки рта, осуществляется в детской стоматологической поликлинике, стоматологическом отделении детской поликлиники (отделения), стоматологическом кабинете образовательной организации, а также в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь детям со стоматологическими заболеваниями.Дети с высокой интенсивностью кариеса и (или) его осложнениями, заболеваниями тканей пародонта подлежат диспансерному наблюдению в детских стоматологических поликлиниках, стоматологических отделениях детских поликлиник (отделений), а также в медицинских организациях, оказывающих стоматологическую помощь детям.При наличии медицинских показаний у детей с пороками развития твердых тканей зубов, заболеваниями слизистой оболочки рта, генерализованными формами заболеваний пародонта врач-стоматолог детский направляет их на консультацию к врачам-специалистам по специальностям, предусмотренным номенклатурой специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2009 г. N 210н.При наследственных заболеваниях твердых тканей зубов врач-стоматолог детский направляет детей на медико-генетическую консультацию.19. Санация детей до 3 лет с множественными осложнениями кариеса, а также детей по медицинским показаниям проводится под общим обезболиванием.20. При наличии медицинских показаний медицинская помощь детям с тяжелой степенью течения заболеваний слизистой оболочки рта осуществляется в стоматологических отделениях (койках) медицинских организаций, оказывающих круглосуточную медицинскую помощь.21. При возникновении инфекционных заболеваний слизистой оболочки рта детям оказывается медицинская помощь в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2012 г. N 521н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям с инфекционными заболеваниями" (зарегистрирован Минюстом России 10 июля 2012 г., регистрационный N 24867).22. Санацию полости рта детям с сопутствующими заболеваниями других органов и систем проводят в детской стоматологической поликлинике, стоматологическом отделении детской поликлиники (отделения), а также в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь детям со стоматологическими заболеваниями.В случае обострения основного заболевания неотложную стоматологическую помощь оказывает врач-стоматолог детский в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь по профилю основного заболевания.23. Врач-стоматолог детский направляет детей с зубочелюстно-лицевыми аномалиями, деформациями и предпосылками их развития, разрушением коронок зубов, ранним удалением зубов, нарушением целостности зубных рядов к врачу-ортодонту детской стоматологической поликлиники, стоматологического отделения детской поликлиники (отделения), а также медицинских организаций, оказывающих стоматологическую помощь детям, который осуществляет профилактику, диагностику, лечение и диспансерное наблюдение детей.24. Для уточнения диагноза при наличии медицинских показаний врач-ортодонт направляет детей на функциональные и (или) рентгенологические методы исследования, на основании результатов которых врач-ортодонт составляет план лечения и медицинской реабилитации детей.25. При наличии медицинских показаний к хирургическому лечению дети с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и деформациями направляются врачом-ортодонтом к врачу-стоматологу хирургу детской стоматологической поликлиники, стоматологического отделения детской поликлиники (отделения), медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь детям со стоматологическими заболеваниями, и при показаниях - к челюстно-лицевому хирургу в детское отделение челюстно-лицевой хирургии (койки) медицинской организации.Врач-ортодонт осуществляет дальнейшее лечение и диспансерное наблюдение детей.26. Оказание медицинской помощи детям с воспалительными заболеваниями, с травмой, врожденными и приобретенными дефектами и деформациями, доброкачественными опухолями и мальформациями челюстно-лицевой области и последующее диспансерное наблюдение осуществляется врачом-стоматологом хирургом детских стоматологических поликлиник, стоматологических отделений (кабинетов) детских поликлиник (отделений), оказывающих медицинскую помощь детям со стоматологическими заболеваниями, а при тяжелом течении заболевания - врачом - челюстно-лицевым хирургом детских отделений челюстно-лицевой хирургии (койки), а при их отсутствии - отделений челюстно-лицевой хирургии медицинской организации, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение.Детям до 3-летнего возраста лечение проводится в детских отделениях челюстно-лицевой хирургии (койки), а при их отсутствии - в отделениях челюстно-лицевой хирургии медицинской организации, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение.27. При выявлении злокачественных новообразований челюстно-лицевой области оказание медицинской помощи детям осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 20 апреля 2010 г. N 255н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями" (зарегистрирован Минюстом России 13 мая 2010 г., регистрационный N 17209).28. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь детям со стоматологическими заболеваниями, осуществляют свою деятельность в соответствии с приложениями N 1-12 к настоящему Порядку.Приложение N 1к Порядку оказания медицинскойпомощи детям со стоматологическимизаболеваниями, утвержденному приказомМинистерства здравоохраненияРоссийской Федерацииот 13 ноября 2012 г. N 910н**ПРАВИЛА****ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО****СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА**1. Настоящие Правила определяют порядок организации деятельности детского стоматологического кабинета, который является структурным подразделением организации, оказывающей медицинскую помощь (далее - медицинская организация).2. Детский стоматологический кабинет (далее - Кабинет) создается для осуществления консультативной, диагностической и лечебной помощи детям со стоматологическими заболеваниями (далее - дети).3. На должность врача-стоматолога детского Кабинета назначается специалист, соответствующий требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2009 г., регистрационный N 14292), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития России от 26 декабря 2011 г. N 1644н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 апреля 2012 г., регистрационный N 23879), по специальности "стоматология детская".4. Штатная численность Кабинета устанавливается руководителем медицинской организации исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности детей на обслуживаемой территории с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 2 к Порядку оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями, утвержденному настоящим приказом.Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения Кабинета, предусмотренным приложением N 3 к Порядку оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями, утвержденному настоящим приказом.5. Кабинет осуществляет следующие функции:оказание консультативной, диагностической и лечебной помощи детям;при наличии медицинских показаний - направление детей в медицинские организации для проведения консультаций врачами-специалистами по специальностям, предусмотренным номенклатурой специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2009 г. N 210н;диспансерное наблюдение детей;при наличии медицинских показаний - направление детей для оказания медицинской помощи в стационарных условиях;при наличии медицинских показаний - направление детей с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и деформациями к врачу-ортодонту на профилактику и лечение;направление на протезирование детей с разрушенными коронками зубов к врачу-ортодонту, а при его отсутствии - к врачу-стоматологу общей практики;участие в проведении анализа основных медико-статистических показателей заболеваемости и инвалидности у детей;внедрение в практику современных методов профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболеваний у детей;проведение санитарно-просветительной работы среди детей и их родителей (законных представителей) по вопросам профилактики, ранней диагностики стоматологических заболеваний у детей и формированию здорового образа жизни;ведение учетной и отчетной документации и предоставление отчетов о деятельности Кабинета.6. Кабинет для обеспечения своей деятельности использует возможности всех лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в составе которой он создан.7. Кабинет может использоваться в качестве клинической базы образовательных учреждений высшего, дополнительного и среднего медицинского образования, а также научных организаций.Приложение N 2к Порядку оказания медицинскойпомощи детям со стоматологическимизаболеваниями, утвержденному приказомМинистерства здравоохраненияРоссийской Федерацииот 13 ноября 2012 г. N 910нРЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫДЕТСКОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА┌────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐│ N │ Наименование должности │ Количество должностей ││п/п │ │ │├────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 1.│Врач-стоматолог детский │ 0,8 на 1000 детей ││ │ │ (в городах) ││ │ │ 0,5 на 1000 детей ││ │ │ (в сельских населенных пунктах) │├────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 2.│Медицинская сестра │ 1 на 1 врача-стоматолога детского │├────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 3.│Санитар │ 0,3 на 1 кабинет │└────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘Примечания:1. Рекомендуемые штатные нормативы детского стоматологического кабинета не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.2. Для районов с низкой плотностью населения и ограниченной транспортной доступностью медицинских организаций количество должностей детского стоматологического кабинета устанавливается исходя из меньшей численности детского населения.3. Для организаций и территорий, подлежащих обслуживанию Федеральным медико-биологическим агентством, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 21 августа 2006 г. N 1156-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 35, ст. 3774; N 49, ст. 5267; N 52, ст. 5614; 2008, N 11, ст. 1060; 2009, N 14, ст. 1727; 2010, N 3, ст. 336; N 18, ст. 2271; 2011, N 16, ст. 2303; N 21, ст. 3004; N 47, ст. 6699; N 51, ст. 7526; 2012, N 19, ст. 2410) количество должностей врача-стоматолога детского в детском стоматологическом кабинете устанавливается вне зависимости от численности прикрепленного детского населения.4. Должность врача-стоматолога детского в штатном расписании может быть при необходимости заменена на должность врача-стоматолога общей практики или зубного врача.Приложение N 3к Порядку оказания медицинскойпомощи детям со стоматологическимизаболеваниями, утвержденному приказомМинистерства здравоохраненияРоссийской Федерацииот 13 ноября 2012 г. N 910нСТАНДАРТОСНАЩЕНИЯ ДЕТСКОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N п/п  |  Наименование оборудования (оснащения)  |  Количество, шт.  |
|  1. | Автоклав для стерилизации наконечников  |  1  |
|  2. | Аппарат для диагностики кариеса фиссур  |  1  |
|  3. | Аппарат для электрометрического определения длины корневого канала  |  1  |
|  4. | Базовый набор инструментов для осмотра  |  20  |
|  5. | Бикс для стерильного материала  |  4  |
|  6. | Горелка (спиртовая, газовая, пьезо)  |  1  |
|  7. | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов  |  1  |
|  8. | Инструмент и материал для пломбирования кариозных полостей и герметизации фиссур  |  по требованию  |
|  9. | Инструмент режущий  |  по требованию  |
|  10. | Инъектор карпульный  |  5  |
|  11. | Камера для хранения стерильных инструментов  |  1  |
|  12. | Компрессор (при неукомплектованной установке)  |  1  |
|  13. | Кресло стоматологическое (при неукомплектованной установке)  |  1  |
|  14. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа  |  1  |
|  15. | Лампа для полимеризации  |  1  |
|  16. | Набор инструментов для снятия зубных отложений  |  5  |
|  17. | Наконечник стоматологический (прямой и угловой для микромотора, турбинный с фиброоптикой, турбинный без фиброоптики, эндодонтический)  |  6 на 1 рабочее место  |
|  18. | Набор аппаратов, инструментов, материалов и препаратов для оказания помощи при неотложных состояниях  |  1  |
|  19. | Укладка для экстренной профилактики парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции  |  1  |
|  20. | Прибор для очистки и смазки наконечников  |  1  |
|  21. | Светильник стоматологический  |  1  |
|  22. | Стерилизатор глассперленовый  |  1  |
|  23. | Стерилизатор суховоздушный  |  1  |
|  24. | Рабочее место врача-стоматолога детского: кресло для врача-стоматолога; кресло для медицинской сестры; тумба подкатная с ящиками; негатоскоп; ультразвуковой скалер  |  1  |
|  25. | Установка стоматологическая универсальная  |  1  |
|  26. | Емкость для дезинфекции инструментов и расходных материалов  |  по требованию  |
|  27. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов  |  2  |

Приложение N 4к Порядку оказания медицинскойпомощи детям со стоматологическимизаболеваниями, утвержденному приказомМинистерства здравоохраненияРоссийской Федерацииот 13 ноября 2012 г. N 910н**ПРАВИЛА****ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА****В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ**1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности стоматологического кабинета в учреждениях дошкольного, общеобразовательного (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования), начального и среднего профессионального образования (далее - образовательные организации), который является структурным подразделением медицинской организации.2. Стоматологический кабинет в образовательных организациях (далее - Кабинет) создается для осуществления консультативной, диагностической и лечебной помощи обучающимся и воспитанникам образовательных учреждений (далее - детям) со стоматологическими заболеваниями.3. На должность врача-стоматолога Кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н, по специальности "стоматология детская".4. На должность гигиениста стоматологического Кабинета назначается специалист, имеющий среднее медицинское образование по специальности "стоматология профилактическая".5. Штатная численность Кабинета устанавливается руководителем медицинской организации исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого детского населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно приложению N 5 к Порядку оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями, утвержденному настоящим приказом.Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 6 к Порядку оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями, утвержденному настоящим приказом.6. Кабинет осуществляет следующие функции:оказание профилактической, консультативной, диагностической и лечебной помощи детям;при наличии медицинских показаний направление детей в медицинские организации для проведения консультаций врачами-специалистами по специальностям, предусмотренным номенклатурой специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2009 г. N 210н;при наличии медицинских показаний - направление детей для оказания медицинской помощи в стационарных условиях;при наличии медицинских показаний - направление детей с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и деформациями к врачу-ортодонту на профилактику и ортодонтическое лечение;направление на протезирование детей с разрушенными коронками зубов к врачу-ортодонту, а при его отсутствии - к врачу-стоматологу общей практики;участие в проведении анализа основных медико-статистических показателей заболеваемости и инвалидности у детей;внедрение в практику современных методов профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболеваний у детей;проведение санитарно-просветительной работы среди детей и их родителей (законных представителей) по вопросам профилактики, ранней диагностики стоматологических заболеваний у детей и формированию здорового образа жизни;ведение учетной и отчетной документации и предоставление отчетов о деятельности Кабинета.7. Кабинет для обеспечения своей деятельности использует возможности всех лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в составе которой он организован.Приложение N 5к Порядку оказания медицинскойпомощи детям со стоматологическимизаболеваниями, утвержденному приказомМинистерства здравоохраненияРоссийской Федерацииот 13 ноября 2012 г. N 910нРЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫСТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N п/п  |  Наименование должности  |  Количество должностей  |
| 1.  | Врач-стоматолог детский <\*> | 0,8 на 1000 детей  |
| 2.  | Гигиенист стоматологический  | 1  |
| 3.  | Медицинская сестра  | 1  |
| 4.  | Санитар  | 0,3  |

--------------------------------<\*> Должность врача-стоматолога детского в штатном расписании может быть при необходимости заменена на должность врача-стоматолога общей практики, зубного врача.Приложение N 6к Порядку оказания медицинскойпомощи детям со стоматологическимизаболеваниями, утвержденному приказомМинистерства здравоохраненияРоссийской Федерацииот 13 ноября 2012 г. N 910нСТАНДАРТОСНАЩЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТАВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ┌────┬──────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐│ N │ Наименование оборудования (оснащения) │ Количество, ││п/п │ │ шт. │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 1.│Автоклав для наконечников │ 1 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 2.│Аппарат для диагностики кариеса фиссур │ 1 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 3.│Базовый набор инструментов для осмотра │ 20 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 4.│Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного│ 1 ││ │типа │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 5.│Бикс для стерильного материала │ 4 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 6.│Горелка (спиртовая, газовая, пьезо) │ 1 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 7.│Емкость для дезинфекции инструментария и расходных│по требованию││ │материалов │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 8.│Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов │ 2 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 9.│Емкость для утилизации шприцев, игл и других│ 1 ││ │одноразовых инструментов │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 10.│Инструмент и материал для пломбирования кариозных│по требованию││ │полостей и герметизации фиссур │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 11.│Инструмент режущий │по требованию│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 12.│Инъектор карпульный │ 5 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 13.│Камера для хранения стерильных инструментов │ 1 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 14.│Компрессор (при неукомплектованной установке) │ 1 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 15.│Кресло стоматологическое (при неукомплектованной│ 1 ││ │установке) │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 16.│Лампа для полимеризации │ 1 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 17.│Набор аппаратов, инструментов, материалов и│ 1 ││ │медикаментов для оказания помощи при неотложных│ ││ │состояниях │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 18.│Набор инструментов для снятия зубных отложений │ 5 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 19.│Наконечник стоматологический (прямой и угловой для│ 6 на 1 ││ │микромотора, турбинный с фиброоптикой, турбинный без│ рабочее ││ │фиброоптики, эндодонтический) │ место │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 20.│Прибор для очистки и смазки наконечников │ 1 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 21.│Рабочее место врача-стоматолога детского │ 1 ││ │кресло для врача-стоматолога │ ││ │кресло для медицинской сестры │ ││ │тумба подкатная с ящиками │ ││ │негатоскоп │ ││ │ультразвуковой скалер │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 22.│Светильник стоматологический │ 1 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 23.│Стерилизатор глассперленовый │ 1 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 24.│Стерилизатор суховоздушный │ 1 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 25.│Укладка для экстренной профилактики парентеральных│ 1 ││ │гепатитов и ВИЧ-инфекции │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 26.│Установка стоматологическая универсальная │ 1 │└────┴──────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘Приложение N 7к Порядку оказания медицинскойпомощи детям со стоматологическимизаболеваниями, утвержденному приказомМинистерства здравоохраненияРоссийской Федерацииот 13 ноября 2012 г. N 910н**ПРАВИЛА****ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ****ПОЛИКЛИНИКИ (ОТДЕЛЕНИЯ)**1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности детской стоматологической поликлиники (отделения) в медицинских организациях.2. Детская стоматологическая поликлиника (отделение) (далее - Поликлиника) является самостоятельной медицинской организацией или структурным подразделением медицинской организации и создается для осуществления профилактической, консультативной, диагностической и лечебной помощи детям со стоматологическими заболеваниями, не предусматривающей круглосуточного медицинского наблюдения и лечения.3. Руководство Поликлиникой, созданной как самостоятельная медицинская организация, осуществляет главный врач, а руководство Поликлиникой, созданной как структурное подразделение медицинской организации, осуществляет заместитель главного врача медицинской организации (заведующий отделением).4. На должность главного врача Поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н, по специальности "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология хирургическая", "стоматолог общей практики" или "организация здравоохранения и общественное здоровье".5. На должность заведующего отделением Поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н, по специальности "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология хирургическая" или "врач-стоматолог общей практики" в соответствии с профилем отделения.6. На должность врача-стоматолога Поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н, по специальностям "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология хирургическая", "стоматология общей практики".7. Штатная численность Поликлиники устанавливается руководителем медицинской организации исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности детей на обслуживаемой территории с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 8 к Порядку оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями, утвержденному настоящим приказом.8. Оснащение Поликлиники осуществляется в соответствии со стандартом оснащения Поликлиники, предусмотренным приложением N 9 к Порядку оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями, утвержденному настоящим приказом.9. В структуре Поликлиники рекомендуется предусматривать:административно-хозяйственную часть;информационно-аналитическое отделение, включающее регистратуру, организационно-методический кабинет (кабинет медицинской статистики);лечебно-профилактическое отделение (в том числе стоматологические кабинеты в образовательных учреждениях);отделение (кабинет) терапевтическое;отделение (кабинет) хирургическое;отделение (кабинет) ортодонтическое;мобильный стоматологический кабинет;физиотерапевтический кабинет;рентгенологический кабинет;ортодонтическую зуботехническую лабораторию;комнату гигиены;кабинет логопеда;кабинет психолога детского;централизованное стерилизационное отделение.10. Поликлиника осуществляет следующие функции:оказание консультативной, лечебно-диагностической помощи детям;организацию и проведение профилактических осмотров и санации полости рта детей в образовательных учреждениях;диспансерное наблюдение детей;при наличии медицинских показаний - направление детей для оказания медицинской помощи в стационарных условиях;участие в проведении анализа основных медико-статистических показателей заболеваемости и инвалидности у детей;внедрение в практику современных методов профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболеваний у детей;проведение санитарно-просветительной работы среди детей и их родителей (законных представителей) по вопросам профилактики, ранней диагностики стоматологических заболеваний у детей и формированию здорового образа жизни;ведение учетной и отчетной документации и предоставление отчетов о деятельности Поликлиник.11. Для обеспечения своей деятельности Поликлиника использует возможности всех лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в составе которой она создана.12. Поликлиника может использоваться в качестве клинической базы образовательных учреждений высшего, дополнительного и среднего медицинского образования, а также научных организаций.Приложение N 8к Порядку оказания медицинскойпомощи детям со стоматологическимизаболеваниями, утвержденному приказомМинистерства здравоохраненияРоссийской Федерацииот 13 ноября 2012 г. N 910нРЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ (ОТДЕЛЕНИЯ)┌────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐│ N │ Наименование должности │ Количество должностей ││п/п │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│1. │Главный врач, заместитель главного врача │1 ││ │(заведующий отделением) │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│2. │Врач-стоматолог детский <\*> │0,8 на 1000 детей в││ │ │городах ││ │ │0,5 на 1000 детей в││ │ │сельских населенных││ │ │пунктах │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│3. │Врач-ортодонт │1 на 10 врачей-││ │ │стоматологов детских │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│4. │Врач-стоматолог хирург │1 на 6 врачей-стоматологов││ │ │детских │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│5. │Врач-физиотерапевт │0,1 на 15000 детей │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│6. │Врач-рентгенолог │1 на 15000 рентгеновских││ │ │снимков год │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│7. │Врач анестезиолог-реаниматолог │по требованию │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│8. │Заведующий профильным отделением │1 на 12 врачей-││ │ │стоматологов │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│9. │Медицинская сестра по физиотерапии │1 на 15 тыс. условных││ │ │процедурных единиц в год │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│10. │Медицинская сестра-анестезист │1,5 на 1 врача││ │ │анестезиолога- ││ │ │реаниматолога │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│11. │Рентгенолаборант │1 в смену на кабинет │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│12. │Гигиенист стоматологический │1 на 6 врачей-стоматологов││ │ │всех наименований │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│13. │Медицинский статистик │1 на 20 врачей, но не││ │ │менее 1 должности │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│14. │Медицинский регистратор │1 на 6 врачей │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│15. │Зубной техник │Устанавливается в││ │ │зависимости от объема││ │ │работы │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│16. │Старший зубной техник │1 на каждые 10 зубных││ │ │техников, но не менее 1││ │ │должности │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│17. │Заведующий зуботехнической │1 в поликлинике при││ │лабораторией │штатных нормативах не││ │ │менее 15 зубных техников.││ │ │При меньшем количестве││ │ │зубных техников эта││ │ │должность вводится вместо││ │ │1 должности старшего││ │ │зубного техника │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│18. │Старшая медицинская сестра │1 на 1 заведующего││ │ │отделением │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│19. │Сестра-хозяйка │1 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│20. │Санитар │1 на 1 врача-стоматолога-││ │ │хирурга; ││ │ │1 на 3 врача-стоматолога││ │ │детского; ││ │ │1 на 3 врача-ортодонта; ││ │ │1 на 2 медицинских сестер││ │ │отделения физиотерапии; ││ │ │1 в регистратуру; ││ │ │1 в зуботехническую││ │ │лабораторию │└────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘--------------------------------<\*> Должность врача-стоматолога детского может быть при необходимости заменена на должность врача-стоматолога общей практики, зубного врача.Приложение N 9к Порядку оказания медицинскойпомощи детям со стоматологическимизаболеваниями, утвержденному приказомМинистерства здравоохраненияРоссийской Федерацииот 13 ноября 2012 г. N 910нСТАНДАРТОСНАЩЕНИЯ ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ (ОТДЕЛЕНИЯ)1. Стандарт оснащения детской стоматологическойполиклиники (отделения) (за исключением отделения(кабинета) терапевтического, отделения (кабинета)хирургического, мобильного стоматологического кабинета,отделения (кабинета) ортодонтического, ортодонтическойзуботехнической лаборатории, центрального стерилизационногоотделения, рентгенологического кабинета)┌────┬───────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ N │ Наименование оборудования (оснащения) │ Количество, ││п/п │ │ штук │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│1. │Автоклав для стерилизации наконечников │ 1 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│2. │Аппарат для диагностики кариеса фиссур │ 1 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│3. │Аппарат для заточки инструментов │ 1 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│4. │Аппарат для электрометрического определения длины│ 1 ││ │корневого канала │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│5. │Базовый набор инструментов для осмотра │ 20 на 1 ││ │ │ рабочее место │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│6. │Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного│ 1 ││ │типа │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│7. │Горелка (спиртовая, газовая, пьезо) │ 1 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│8. │Диатермокоагулятор стоматологический │ 1 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│9. │Емкость для дезинфекции инструментария и расходных│ по требованию ││ │материалов │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│10. │Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов │ 2 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│11. │Инструмент и материал для пломбирования │ по требованию │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│12. │Инструмент и материал для эндодонтии │ по требованию │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│13. │Инструмент режущий │ 2 набора ││ │ │ на 1 кресло │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│14. │Инъектор карпульный │ 2 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│15. │Камера для хранения стерильных инструментов │ 1 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│16. │Компрессор (при неукомплектованной установке) │ 1 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│17. │Кресло стоматологическое (при неукомплектованной│ ││ │установке) │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│18. │Лампа для полимеризации │ 2 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│19. │Набор аппаратов, инструментов, материалов и│ 1 набор на ││ │медикаментов для оказания помощи при неотложных│ кабинет ││ │состояниях (посиндромная укладка медикаментов и│ ││ │перевязочных средств по оказанию неотложной│ ││ │медицинской помощи комплектуется по отдельным│ ││ │синдромам с описью и инструкцией по применению) │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│20. │Наконечник стоматологический (прямой и угловой для│ 6 на одно ││ │микромотора, турбинный, эндодонтический) │ рабочее место │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│21. │Негатоскоп │ 1 на 3 кресла │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│22. │Прибор для очистки и смазки наконечников │ 1 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│23. │Прибор для утилизации шприцев, игл и других│ 1 ││ │одноразовых инструментов │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│24. │Рабочее место врача-стоматолога │ 1 ││ │кресло для врача-стоматолога │ ││ │кресло для медицинской сестры │ ││ │тумба подкатная с ящиками │ ││ │негатоскоп │ ││ │ультразвуковой скалер │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│25. │Стерилизатор глассперленовый │ 1 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│26. │Укладка для экстренной профилактики парентеральных│ 1 ││ │гепатитов и ВИЧ-инфекции │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│27. │Установка стоматологическая универсальная (кресло,│ 1 ││ │бормашина, гидроблок, светильник) │ │└────┴───────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘2. Стандарт оснащения отделения (кабинета) хирургического┌────┬───────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ N │ Наименование оборудования (оснащения) │ Количество, ││п/п │ │ штук │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│1. │Автоклав для стерилизации наконечников │ 1 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│2. │Аспиратор вакуумный электрический │ 1 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│3. │Базовый набор инструментов для осмотра │ 10 на 1 ││ │ │ рабочее место │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│4. │Базовый набор инструментов для перевязки │ 10 на 1 ││ │ │ рабочее место │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│5. │Бикс со стерильным материалом │ 4 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│6. │Инструмент стоматологический хирургический │ по требованию │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│7. │Инъектор карпульный │ 10 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│8. │Камера для хранения стерильных инструментов │ 1 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│9. │Коагулятор │ 1 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│10. │Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного│ 1 ││ │типа │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│11. │Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного│ 1 ││ │типа (переносная) │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│12. │Набор аппаратов, инструментов, материалов и│ 1 ││ │медикаментов для оказания помощи при неотложных│ ││ │состояниях (посиндромная укладка медикаментов и│ ││ │перевязочных средств по оказанию неотложной│ ││ │медицинской помощи комплектуется по отдельным│ ││ │синдромам с описью и инструкцией по применению) │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│13. │Наконечник стоматологический (прямой и угловой для│ 6 на одно ││ │микромотора, турбинный) │ рабочее место │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│14. │Негатоскоп │ 1 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│15. │Светильник бестеневой хирургический │ 1 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│16. │Рабочее место врача-стоматолога │ 1 ││ │кресло для врача-стоматолога │ ││ │кресло для медицинской сестры │ ││ │тумба подкатная с ящиками │ ││ │негатоскоп │ ││ │ультразвуковой скалер │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│17. │Установка стоматологическая универсальная │ 1 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│18. │Укладка для экстренной профилактики парентеральных│ 1 ││ │гепатитов и ВИЧ-инфекции │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│19. │Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов │ 2 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│20. │Емкость для дезинфекции инструментария и расходных│ по требованию ││ │материалов │ │└────┴───────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘3. Стандарт оснащения отделения (кабинета) ортодонтического┌────┬───────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ N │ Наименование оборудования (оснащения) │Количество, шт. ││п/п │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1.│Автоклав для наконечников │ 1 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2.│Аппарат для дезинфекции оттисков │ 1 на кабинет │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3.│Аппарат контактной сварки │ 1 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4.│Артикулятор с лицевой дугой │ 1 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 5.│Базовый набор инструментов для осмотра │ 10 на 1 ││ │ │ рабочее место │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 6.│Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного│ 1 ││ │типа │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 7.│Биксы │ 2 на кабинет │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 8.│Емкость для дезинфекции инструментария и расходных│ по требованию ││ │материалов │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 9.│Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов │ 2 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 10.│Инструмент стоматологический │ 20 на одно ││ │ │ рабочее место │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 11.│Инъектор карпульный │ 6 на одно ││ │ │ рабочее место │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 12.│Камера для хранения стерильных инструментов │ 1 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 13.│Комплект для позиционирования лингвальных брекетов │ по требованию │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 14.│Компрессор (при неукомплектованной установке) │ 1 на одно ││ │ │ рабочее место ││ │ │ или ││ │ │ общий на ││ │ │ отделение │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 15.│Контейнер для изготовленных аппаратов, силиконовых│ 1 на кабинет ││ │ложек с позиционированными брекетами │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 16.│Кресло стоматологическое (при неукомплектованной│ ││ │установке) │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 17.│Лампа для полимеризации │ 1 на одно ││ │ │ рабочее место │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 18.│Медицинский инструментарий (режущие, ротационные│ 10 на одно ││ │инструменты) │ рабочее место │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 19.│Набор аппаратов, инструментов, материалов и│ 1 на кабинет ││ │медикаментов для оказания помощи при неотложных│ ││ │состояниях (посиндромная укладка медикаментов и│ ││ │перевязочных средств по оказанию неотложной│ ││ │медицинской помощи комплектуется по отдельным│ ││ │синдромам с описью и инструкцией по применению) │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 20.│Набор диагностических приборов и инструментов │ 1 на кабинет │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 21.│Набор инструментов для несъемной аппаратуры │ 10 на одно ││ │ │ рабочее место │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 22.│Набор инструментов для работы с металлическими│ 4 на одно ││ │коронками и кольцами │ рабочее место │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 23.│Набор инструментов для съемной аппаратуры │ 10 на одно ││ │ │ рабочее место │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 24.│Набор щипцов ортодонтических и зажимов │ 20 на одно ││ │ │ рабочее место │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 25.│Наконечник стоматологический (прямой и угловой для│ 6 на одно ││ │микромотора, турбинный) │ рабочее место │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 26.│Негатоскоп │ 1 на кабинет │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 27.│Оборудование и приспособления для работы с гипсом│ по требованию ││ │и оттискными материалами │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 28.│Рабочее место врача-стоматолога │ 1 ││ │кресло для врача-стоматолога │ ││ │кресло для медицинской сестры │ ││ │тумба подкатная с ящиками │ ││ │негатоскоп │ ││ │ультразвуковой скалер │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 29.│Стерилизатор глассперленовый │ 1 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 30.│Стерилизатор суховоздушный │1 на кабинет ││ │ │(при отсутствии ││ │ │централизованного ││ │ │стерилизационного ││ │ │отделения) │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 31.│Укладка для экстренной профилактики парентеральных│ 1 ││ │гепатитов и ВИЧ-инфекции │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 32.│Установка стоматологическая универсальная │ 1 │└────┴───────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘4. Стандарт оснащения мобильногостоматологического кабинета┌────┬───────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ N │ Наименование оборудования (оснащения) │Количество, шт. ││п/п │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1.│Автоклав для стерилизации наконечников │ 1 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2.│Аппарат для диагностики кариеса фиссур │ 1 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3.│Аппарат для электрометрического определения длины│ 1 ││ │корневого канала │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4.│Базовый набор инструментов для осмотра │ 20 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 5.│Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного│ 1 ││ │типа │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 6.│Биксы для стерильного материала │ 4 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 7.│Горелка (спиртовая, газовая, пьезо) │ 1 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 8.│Емкость для дезинфекции инструментария и расходных│ по требованию ││ │материалов │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 9.│Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов │ 2 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 10.│Емкость для утилизации шприцев, игл и других│ 5 ││ │одноразовых инструментов │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 11.│Инструмент и материал для пломбирования │ по требованию │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 12.│Инструмент и материал для эндодонтии │ по требованию │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 13.│Инструмент режущий │ по требованию │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 14.│Инъектор карпульный │ 2 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 15.│Камера для хранения стерильных инструментов │ 1 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 16.│Коагулятор стоматологический │ 1 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 17.│Лампа для полимеризации │ 1 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 18.│Набор аппаратов, инструментов, материалов и│ 1 ││ │медикаментов для оказания помощи при неотложных│ ││ │состояниях (посиндромная укладка медикаментов и│ ││ │перевязочных средств по оказанию неотложной│ ││ │медицинской помощи комплектуется по отдельным│ ││ │синдромам с описью и инструкцией по применению) │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 19.│Набор инструментов и медикаментов для снятия│ 5 ││ │зубных отложений │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 20.│Наконечник стоматологический (прямой и угловой для│ 6 ││ │микромотора, турбинный, эндодонтический) │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 21.│Прибор для очистки и смазки наконечников │ 1 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 22.│Рабочее место врача-стоматолога │ 1 ││ │кресло для врача-стоматолога │ ││ │кресло для медицинской сестры │ ││ │тумба подкатная с ящиками │ ││ │негатоскоп │ ││ │ультразвуковой скалер │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 23.│Радиовизиограф │ 1 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 24.│Стерилизатор глассперленовый │ 1 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 25.│Стерилизатор суховоздушный │ 1 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 26.│Стоматологический инструментарий │ по требованию │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 27.│Укладка для экстренной профилактики парентеральных│ 1 ││ │гепатитов и ВИЧ-инфекции │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 28.│Установка стоматологическая универсальная │ 1 │└────┴───────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘5. Стандарт оснащения терапевтического кабинета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N п/п  |  Наименование оборудования (оснащения)  | Количество, шт.  |
| 1.  | Аппарат для низкочастотной терапии  |  1  |
| 2.  | Аппарат для электрофореза  |  1  |
| 3.  | Аппарат для диагностики жизнеспособности Пульпы  |  1  |
| 4.  | Аппарат для лазеротерапии  |  1  |
| 5.  | Аппарат для депофореза  |  1  |
| 6.  | Диатермокоагулятор стоматологический  |  1  |
| 7.  | УВЧ  |  1  |
| 8.  | УФО  |  1  |
| 9.  | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов  |  2  |
| 10.  | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов  |  по требованию  |
| 11.  | Укладка для экстренной профилактики парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции  |  1  |
| 12.  | Набор аппаратов, инструментов, материалов и медикаментов для оказания помощи при неотложных состояниях (посиндромная укладка медикаментов и перевязочных средств по оказанию неотложной медицинской помощи комплектуется по отдельным синдромам с описью и инструкцией по применению)  |  1 на кабинет  |

6. Стандарт оснащения рентгенологического кабинета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N п/п  |  Наименование оборудования (оснащения)  |  Количество, шт.  |
|  1.  | Дентальный аппарат  |  1  |
|  2.  | Негатоскоп  |  1  |
|  3.  | Ортопантомограф с телерентгенографической приставкой  |  1  |
|  4.  | Радиовизиограф  |  1  |
|  5.  | Средства защиты  |  по требованию  |
|  6.  | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов  |  2  |
|  7.  | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов  |  по требованию  |
|  8.  | Укладка для экстренной профилактики парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции  |  1  |
|  9.  | Набор аппаратов, инструментов, материалов и медикаментов для оказания помощи при неотложных состояниях (посиндромная укладка медикаментов и перевязочных средств по оказанию неотложной медицинской помощи комплектуется по отдельным синдромам с описью и инструкцией по применению)  |  1 на кабинет  |

7. Стандарт оснащения централизованногостерилизационного отделения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N п/п  |  Наименование оборудования (оснащения)  |  Количество, шт.  |
|  1. | Автоклав  |  1  |
|  2. | Автоклав для стерилизации наконечников  |  1  |
|  3. | Аквадистиллятор  |  1  |
|  4. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа  |  3  |
|  5. | Глассперленовый стерилизатор  |  3  |
|  6. | Емкости и средства для дезинфицирующих и моющих растворов  |  10  |
|  7. | Емкости и упаковка для транспортировки инструментов и материалов  |  1  |
|  8. | Машина упаковочная  |  1  |
|  9. | Сухожаровый стерилизатор  |  1  |
|  10. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов  |  2  |
|  11. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов  |  по требованию  |
|  12. | Укладка для экстренной профилактики парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции  |  1  |

8. Стандарт оснащения ортодонтическойзуботехнической лаборатории

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N п/п  |  Наименование оборудования (оснащения)  | Количество, шт.  |
| 1.  | Аппарат для вертикального разрезания моделей  |  по требованию  |
| 2.  | Аппарат для горячей полимеризации пластмассы  |  1  |
| 3.  | Аппарат для лазерной сварки  |  по требованию  |
| 4.  | Аппарат для электропневмовакуумного или термовакуумного штампования  |  1  |
| 5.  | Вибростол  |  1  |
| 6.  | Воскотопка  |  по требованию  |
| 7.  | Горелка с подводом газа или спиртовка, электрошпатель  |  1 на одно рабочее место  |
| 8.  | Инструменты стоматологические  |  по требованию  |
| 9.  | Набор инструментов и материалов для фиксации ортодонтических аттачменов  |  1 на одно рабочее место  |
| 10.  | Керамическая печь  |  по требованию  |
| 11.  | Компрессор для полимеризатора  |  1  |
| 12.  | Компрессор дополнительный  |  по требованию  |
| 13.  | Литейная установка  |  по требованию  |
| 14.  | Миксер - вакуумный смеситель для паковочной массы  |  по требованию  |
| 15.  | Миксер - вакуумный смеситель для гипса  |  по требованию  |
| 16.  | Миксер - вакуумный смеситель для силикона  |  по требованию  |
| 17.  | Муфельная печь для керамики  |  по требованию  |
| 18.  | Муфельная печь для прессованной керамики  |  по требованию  |
| 19.  | Набор инструментов для металлокерамических работ  |  по требованию  |
| 20.  | Наконечник для шлейф-машины  |  1 на одно рабочее место  |
| 21.  | Комплект оборудования и изделий для выполнения работ: гипсовочных, моделировочных, штамповочно- прессовочных, полимеризационных, паяльно- сварочных, литейных, отделочно-полировочных  |  1  |
| 22.  | Комплект оборудования и изделий для изготовления ортодонтических аппаратов  |  1 на одно рабочее место  |
| 23.  | Комплект оборудования и изделий для работы с несъемной техникой  |  1 на одно рабочее место  |
| 24.  | Комплект оборудования и изделий для работы со съемной техникой  |  1 на одно рабочее место  |
| 25.  | Пескоструйный аппарат  |  1  |
| 26.  | Печь для прессованной керамики под давлением  |  по требованию  |
| 27.  | Печь для световой полимеризации композиционных материалов  |  по требованию  |
| 28.  | Полимеризатор для холодной полимеризации пластмассы  |  1  |
| 29.  | Пресс  |  1  |
| 30.  | Рабочее место зубного техника  |  1 на одно рабочее место  |
| 31.  | Сверлильный аппарат для вклеивания штифтов  |  по требованию  |
| 32.  | Триммер  |  2  |
| 33.  | Формирователи цоколей контрольных моделей  |  2 на одно рабочее место  |
| 34.  | Электрическая шлейф-машина  |  1 на одно рабочее место  |
| 35.  | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов  |  2  |
| 36.  | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов  |  по требованию  |

Приложение N 10к Порядку оказания медицинскойпомощи детям со стоматологическимизаболеваниями, утвержденному приказомМинистерства здравоохраненияРоссийской Федерацииот 13 ноября 2012 г. N 910н**ПРАВИЛА****ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ****ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ**1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности детского отделения челюстно-лицевой хирургии в медицинской организации.2. Детское отделение челюстно-лицевой хирургии (далее - Отделение) является структурным подразделением медицинской организации для осуществления профилактической, консультативной, диагностической и лечебной помощи детям с заболеваниями челюстно-лицевой области.3. Руководство Отделением осуществляет заведующий Отделением.На должность заведующего Отделением назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н, по специальности "челюстно-лицевая хирургия".4. Штатная численность Отделения устанавливается руководителем медицинской организации исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и коечной мощности с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 11 к Порядку оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями, утвержденному настоящим приказом.5. Оснащение Отделения осуществляется в соответствии со стандартом оснащения Отделения, предусмотренным приложением N 12 к Порядку оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями, утвержденному настоящим приказом.6. В структуре Отделения рекомендуется предусматривать:процедурную;операционную;перевязочную;кабинет зубного техника;кабинет врача-ортодонта;палату (блок) реанимации и интенсивной терапии.7. В Отделении рекомендуется предусматривать:палаты для детей, в том числе одноместные;помещение для врачей;комнату для средних медицинских работников;кабинет заведующего;кабинет старшей медицинской сестры;комнату для хранения медицинского оборудования;помещение сестры-хозяйки;помещение для сбора грязного белья;санитарную комнату;буфетную и раздаточную;столовую;душевую и туалет для медицинских работников;душевые и туалеты для детей;игровую комнату;учебный класс;комнату для отдыха родителей.8. Отделение осуществляет следующие функции:оказание специализированной медицинской помощи детям в стационарных условиях и условиях дневного стационара;внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболеваний у детей;участие в процессе повышения профессионального уровня медицинских работников по вопросам диагностики и оказания помощи детям;проведение санитарно-просветительной работы с детьми и их родителями (законными представителями) по вопросам профилактики и ранней диагностики стоматологических заболеваний у детей и формированию здорового образа жизни;ведение учетной и отчетной документации и представление отчетов о своей деятельности в установленном порядке.9. Отделение для обеспечения своей деятельности использует возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в составе которой оно создано.10. Отделение может использоваться в качестве клинической базы образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, а также научных организаций.Приложение N 11к Порядку оказания медицинскойпомощи детям со стоматологическимизаболеваниями, утвержденному приказомМинистерства здравоохраненияРоссийской Федерацииот 13 ноября 2012 г. N 910нРЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫДЕТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ (30 КОЕК)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N п/п  |  Наименование должности  |  Количество должностей  |
| 1.  | Заведующий отделением - врач - челюстно-лицевой хирург  |  1  |
| 2.  | Врач челюстно-лицевой хирург или врач-стоматолог-хирург  |  1 на 15 коек  |
| 3.  | Врач-ортодонт  |  1  |
| 4.  | Старшая медицинская сестра  |  1  |
| 5.  | Сестра-хозяйка  |  1  |
| 6.  | Зубной техник  |  0,5  |
| 7.  | Медицинская сестра палатная  |  9,5 на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы); 5,14 на 6 коек (для обеспечения круглосуточной работы) палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии |
| 8.  | Медицинская сестра операционной  |  2  |
| 9.  | Медицинская сестра процедурной  |  2  |
| 10.  | Медицинская сестра перевязочной  |  2  |
| 11.  | Санитар  | 2 на отделение (для обеспечения работы буфетной); 8 на отделение для обеспечения уборки отделения; 1 на 6 коек для обеспечения уборки (палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии)  |
| 12.  | Социальный работник  |  0,25 на 30 коек  |
| 13.  | Воспитатель  |  0,5 на 30 коек  |
| 14.  | Врач анестезиолог-реаниматолог (палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии)  |  5,14 на 6 коек (для обеспечения круглосуточной работы)  |
| 15.  | Медицинская сестра-анестезист  |  1 на 6 коек  |

Примечания:1. Рекомендуемые штатные нормативы детского отделения челюстно-лицевой хирургии не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.2. Должности врачей - челюстно-лицевых хирургов и медицинских сестер операционных для оказания экстренной круглосуточной помощи детям устанавливаются исходя из объема оказания медицинской помощи сверх должностей врачей - челюстно-лицевых хирургов и медицинских сестер операционных, предусмотренных рекомендуемыми штатными нормативами детского отделения челюстно-лицевой хирургии из расчета 5,14 штатные единицы для обеспечения круглосуточной работы.Приложение N 12к Порядку оказания медицинскойпомощи детям со стоматологическимизаболеваниями, утвержденному приказомМинистерства здравоохраненияРоссийской Федерацииот 13 ноября 2012 г. N 910нСТАНДАРТОСНАЩЕНИЯ ДЕТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ1. Стандарт оснащения детского отделениячелюстно-лицевой хирургии (за исключением операционной,палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии, кабинетаврача-ортодонта, кабинета зубного техника)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N п/п  |  Наименование оборудования (оснащения)  |  Количество, шт.  |
|  1.  | Аппарат для измерения артериального давления  | по числу врачей  |
|  2.  | Аспиратор (отсасыватель) хирургический  |  по требованию  |
|  3.  | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа  |  по требованию  |
|  4.  | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа переносной  |  по требованию  |
|  5.  | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов  |  по требованию  |
|  6.  | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов  |  по требованию  |
|  7.  | Изделия одноразового применения: шприцы и иглы для инъекций, скальпели в ассортименте, маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические, бумажные нагрудные салфетки для пациентов, полотенца для рук в контейнере, салфетки гигиенические, медицинское белье для медицинского персонала, перевязочные средства, слюноотсосы, стаканы пластиковые  |  по требованию  |
|  8.  | Камера для хранения стерильных инструментов при отсутствии системы пакетирования  |  1 на процедурную и 1 на перевязочную  |
|  9.  | Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских инструментов и изделий  |  по требованию  |
| 10.  | Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материала  |  по требованию  |
| 11.  | Кровать функциональная  | по числу койко- мест  |
| 12.  | Кушетка медицинская  |  1 на процедурную  |
| 13.  | Матрац противопролежневый  |  по требованию  |
| 14.  | Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации  |  по требованию  |
| 15.  | Набор хирургический малый для челюстно-лицевой хирургии  |  не менее 2  |
| 16.  | Негатоскоп  |  не менее 2  |
| 17.  | Прибор для утилизации шприцев и игл (при отсутствии централизованной утилизации)  |  по требованию  |
| 18.  | Светильник бестеневой медицинский передвижной  |  1 на перевязочную  |
| 19.  | Система палатной сигнализации  |  1 на отделение  |
| 20.  | Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума  |  1 на отделение  |
| 21.  | Стетофонендоскоп  | по числу врачей  |
| 22.  | Стол инструментальный  |  не менее 2 на перевязочную  |
| 23.  | Пеленальный стол  |  3  |
| 24.  | Стол перевязочный  |  по числу перевязочных  |
| 25.  | Стол  |  1 на рабочее место врача  |
| 26.  | Столик (тумба) прикроватный  | по числу койко- мест  |
| 27.  | Столик манипуляционный  |  не менее 1 на процедурную и 1 на перевязочную  |
| 28.  | Стул  | по числу койко- мест  |
| 29.  | Термометр медицинский (ртутный или цифровой)  |  по требованию  |
| 30.  | Укладка для экстренной профилактики парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции  |  по количеству кабинетов, предназначенных для осуществления ивазивных медицинских вмешательств  |
| 31.  | Установка (устройство) для обработки рук хирурга  |  2  |
| 32.  | Холодильник  |  не менее 2  |
| 33.  | Шкаф для медицинской одежды  |  по требованию  |
| 34.  | Шкаф для хранения лекарственных средств  |  по требованию  |
| 35.  | Штатив для инфузионных растворов  |  по требованию  |

2. Стандарт оснащения операционной

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N п/п  |  Наименование оборудования (оснащения)  |  Количество, шт.  |
|  1. | Аппарат наркозно-дыхательный (для ингаляционного наркоза)  |  1  |
|  2. | Аспиратор хирургический  |  2  |
|  3. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа (для помещений)  |  по требованию  |
|  4. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа передвижной  |  по требованию  |
|  5. | Бор-машина с системой ирригации  |  1  |
|  6. | Дефибриллятор  |  1  |
|  7. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов  |  по требованию  |
|  8. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов  |  2  |
|  9. | Изделия одноразового применения: шприцы и иглы для инъекций, скальпели в ассортименте, маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические, бумажные простыни для пациентов, полотенца для рук в контейнере, салфетки гигиенические, медицинское белье для медицинских работников, перевязочные средства, слюноотсосы, стаканы пластиковые  |  по требованию  |
|  10. | Инструмент и набор для проведения комбинированной анестезии  |  4  |
|  11. | Инфузомат  |  2  |
|  12. | Инъектор автоматический для внутривенных вливаний  |  1  |
|  13. | Катетер для анестезиологии и реанимации однократного применения  |  по требованию  |
|  14. | Комплект мебели для операционной  |  1  |
|  15. | Комплект-термоматрац для операционного стола (матрац согревающий хирургического и реанимационного назначения)  |  1  |
|  16. | Комплект эндоскопов жестких и фибро  |  по требованию  |
|  17. | Контейнер (бикс) для стерильных хирургических инструментов и материала  |  по требованию  |
|  18. | Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий  |  по требованию  |
|  19. | Мобильный рентгеновский аппарат с электронно- оптическим приемником (радиовизиограф или иное)  |  1  |
|  20. | Монитор операционный многопараметрический  |  2  |
|  21. | Набор для эпидуральной анестезии одноразовый  |  по требованию  |
|  22. | Набор интубационный  |  3  |
|  23. | Набор реактивов для контроля дезинфекции и стерилизации  |  по требованию  |
|  24. | Набор хирургических инструментов большой  |  3  |
|  25. | Набор хирургических инструментов для челюстно- лицевой хирургии  |  1  |
|  26. | Негатоскоп настенный  |  1  |
|  27. | Перфузор  |  3  |
|  28. | Пьезохирургическая установка  |  1  |
|  29. | Система для аутогемотрансфузии  |  1  |
|  30. | Система для реинфузии крови с принадлежностями  |  1  |
|  31. | Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума  |  1  |
|  32. | Стойка для дозаторов и инфузоматов  |  не менее 3  |
|  33. | Стол с выдвижными ящиками для расходного материала  |  не менее 2  |
|  34. | Столик инструментальный  |  не менее 3  |
|  35. | Столик операционной сестры  |  не менее 2  |
|  36. | Стул без спинки вращающийся с моющимся покрытием  |  4  |
|  37. | Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке  |  1  |
|  38. | Укладка для экстренной профилактики парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции  |  1  |
|  39. | Ультразвуковой сканер с датчиками для интраоперационной диагностики  |  1  |
|  40. | Установка (устройство) для обработки рук хирурга  |  2  |
|  41. | Холодильник  |  1  |
|  42. | Шкаф для хранения медицинских инструментов  |  2  |
|  43. | Шкаф для хранения лекарственных средств  |  не менее 1  |
|  44. | Штатив (стойка) для длительных инфузионных вливаний  |  не менее 2  |
|  45. | Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический  |  1  |
|  46. | Эндоскопическая консоль или стойка с оборудованием и принадлежностями для эндовидеохирургии  |  по требованию  |

3. Стандарт оснащения палаты (блока) реанимациии интенсивной терапии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N п/п  |  Наименование оборудования (оснащения)  |  Количество, шт.  |
|  1. | Аппарат искусственной вентиляции легких  | по числу коек  |
|  2. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа, в том числе переносной  | по требованию  |
|  3. | Вакуумный электроотсос  | по числу коек  |
|  4. | Весы  | 1  |
|  5. | Весы электронные для детей до 1 года  | 1  |
|  6. | Глюкометр  | 2  |
|  7. | Дефибриллятор  | 2  |
|  8. | Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец  | по требованию  |
|  9. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов  | по требованию  |
|  10. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов  | по требованию  |
|  11. | Инструментальный стол  | по требованию  |
|  12. | Инфузомат  | 4  |
|  13. | Источник лучистого тепла  | по требованию  |
|  14. | Кислородная подводка  | 1 на 1 койку  |
|  15. | Кроватка с подогревом или матрасик для обогрева  | по требованию  |
|  16. | Мешок Амбу  | 2  |
|  17. | Мобильная реанимационная медицинская тележка  | 1  |
|  18. | Монитор с определением температуры тела, частоты дыхания, пульсоксиметрией, электрокардиографией, неинвазивным измерением артериального давления  | 1 на 1 койку  |
|  19. | Негатоскоп  | по требованию  |
|  20. | Пеленальный стол  | по требованию  |
|  21. | Перфузор  | 2 на койку  |
|  22. | Портативный электрокардиограф  | 1  |
|  23. | Прикроватная информационная доска (маркерная)  | по числу коек  |
|  24. | Прикроватный столик  | по числу коек  |
|  25. | Сейф для хранения лекарственных средств  | 1  |
|  26. | Стетофонендоскоп  | 1  |
|  27. | Термометр медицинский  | по числу коек  |
|  28. | Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года  | по требованию  |
|  29. | Тромбомиксер  | 1  |
|  30. | Тумба прикроватная  | по числу коек  |
|  31. | Функциональная кроватка для детей грудного возраста  | по требованию  |
|  32. | Функциональная кровать  | по требованию  |
|  33. | Штатив медицинский (инфузионная стойка)  | 4  |

4. Стандарт оснащения кабинета врача-ортодонта┌────┬───────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ N │ Наименование оборудования (оснащения) │Количество, шт. ││п/п │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1.│Автоклав для наконечников │ 1 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2.│Аппарат для дезинфекции оттисков │ 1 на кабинет │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3.│Базовый набор инструментов для осмотра │ 10 на 1 ││ │ │ рабочее место │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4.│Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного │ 1 ││ │типа │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 5.│Бикс │ 2 на кабинет │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 6.│Емкость для дезинфекции инструментария и расходных │ по требованию ││ │материалов │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 7.│Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов │ 2 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 8.│Инструмент │ 10 на одно ││ │ │ рабочее место │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 9.│Инъектор карпульный │ 6 на одно ││ │ │ рабочее место │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 10.│Камера для хранения стерильных инструментов │ 1 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 11.│Компрессор (при неукомплектованной установке) │ 1 на одно ││ │ │ рабочее место ││ │ │ или общий на ││ │ │ отделение │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 12.│Кресло стоматологическое (при неукомплектованной │ 1 ││ │установке) │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 13.│Лампа для полимеризации │ 1 на одно ││ │ │ рабочее место │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 14.│Медицинский инструментарий (режущие, ротационные │ 10 на одно ││ │инструменты) │ рабочее место │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 15.│Набор диагностических приборов и инструментов │ 1 на кабинет │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 16.│Набор инструментов для несъемной аппаратуры │ 10 на одно ││ │ │ рабочее место │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 17.│Набор инструментов для съемной аппаратуры │ 10 на одно ││ │ │ рабочее место │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 18.│Набор щипцов ортодонтических и зажимов │ 20 на одно ││ │ │ рабочее место │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 19.│Наконечник стоматологический (прямой и угловой │ 6 на одно ││ │для микромотора, турбинный) │ рабочее место │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 20.│Негатоскоп │ 1 на ││ │ │ кабинет │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 21.│Оборудование и приспособления для работы с гипсом │ по требованию ││ │и оттискными материалами │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 22.│Рабочее место врача-стоматолога │ 1 ││ │кресло для врача-стоматолога │ ││ │кресло для медицинской сестры │ ││ │тумба подкатная с ящиками │ ││ │негатоскоп │ ││ │ультразвуковой скалер │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 23.│Укладка для экстренной профилактики парентеральных │ 1 ││ │гепатитов и ВИЧ-инфекции │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 24.│Установка стоматологическая универсальная │ 1 │└────┴───────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘5. Стандарт оснащения кабинета зубного техника

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N п/п  |  Наименование оборудования (оснащения)  |  Количество, шт.  |
|  1. | Аппарат для горячей полимеризации пластмассы  |  по требованию  |
|  2. | Аппарат для термопневмовакуумного штампования  |  по требованию  |
|  3. | Аппарат для холодной полимеризации пластмассы  |  1  |
|  4. | Горелка с подводом газа или спиртовка, электрошпатель  |  1 на одно рабочее место  |
|  5. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов  |  по требованию  |
|  6. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов  |  2  |
|  7. | Инструмент стоматологический  |  по требованию  |
|  8. | Комплект оборудования и изделий для выполнения работ: гипсовочных, моделировочных, штамповочно- прессовочных, полимеризационных, паяльно- сварочных, отделочно-полировочных  |  по требованию  |
|  9. | Комплект оборудования и изделий для работы с несъемной техникой  |  1 на одно рабочее место  |
|  10. | Комплект оборудования и изделий для работы со съемной техникой  |  1 на одно рабочее место  |
|  11. | Компрессор для полимеризатора  |  1  |
|  12. | Наконечник для шлейф-машины  |  1 на одно рабочее место  |
|  13. | Пресс  |  по требованию  |
|  14. | Печь для полимеризации композитных материалов  |  по требованию  |
|  15. | Рабочее место зубного техника  |  1  |
|  16. | Триммер  |  1  |
|  17. | Формирователь цоколей контрольных моделей  |  2 на одно рабочее место  |
|  18. | Электрическая шлейф-машина  |  1 на одно рабочее место  |

 |  |
|  |